##### Zoznam noriem nadväzných na smernicu 2002/91/ES – stav 30. apríl 2009

| Číslo prac. položky | Názov normy alebo pracovnej položky | Zodp. CEN/TC TK | Označenie normy, údaj vydaní, o pláne TN, (tr. znak ak je vydaná v SR) | Pozn. (625/2006 Z.z.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekcia 1: Normy pre výpočet celkovej potreby energie v budovách (založené na výsledkoch noriem sekcie 2) |
| WI 1+3 | Energetická hospodárnosť budov. Metódy vyjadrovania energetickej hospodárnosti a energetickej certifikácie budov Energy performance of buildings – Methods for expressing energy performance and for energy certification of buildings | CEN/TC 89 TK 58 | STN EN 15217 vydanie prekladu STN január 2008 (73 0720) | * |
| WI 2+4 | Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definícia hodnotenia energie Energy performance of buildings – Overall energy use and definition of energy ratings | CEN/BT/TF 173 EPBD TK 58 | STN EN 15603 zlúčené prEN 15315 a prEN 15203, vydanie prekladu STN september 2008 (73 0712) | * |
| WI 29 | Vykurovacie systémy v budovách. Postupy ekonomického hodnotenia energetických systémov v budovách Heating systems in buildings. Economic evaluation procedures for energy systems in buildings | CEN/TC 228 TK 92 | STN EN 15459 vydanie STN oznámením jún 08 (06 0004) vydanie prekladu apríl 09 – na CD |  |
| Sekcia 2: Normy pre výpočet dodanej energie (kde je to vhodné založené na výsledkoch noriem sekcie 3) |
| WI 7 | Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 1: Všeobecne Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 1: General | CEN/TC 228 TK 92 | STN EN 15316-1 v pláne preklad (zmena spracovateľa – Ing. Magyar – JM Energo) vydanie STN oznámením december 2007 (06 0227) predpokl. vydania prekladu september 09 | * |
| WI 8 | Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 2.1: Systémy odovzdávania tepla do vykurovaného priestoru Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 2.1: Space heating emission systems | CEN/TC 228 TK 92 | STN EN 15316-2-1 vydanie STN oznámením december 2007 (06 0232) vydanie prekladu december 2008 | * |
| WI 9 | Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies Časť 4-1: Systémy výroby tepla, systémy so spaľovacími zariadeniami Part 4-1:: Space heating generation systems, combustion systems Časť 4-2: Systémy výroby tepla, systémy s tepelnými čerpadlami Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump systems Časť 4-3: Systémy výroby tepla, tepelné solárne systémy Part 4-3: Space heating generation systems, thermal solar systems Časť 4-4: Systémy výroby tepla, systémy kombinovanej výroby elektriny a tepla integrované v budovách Part 4-4: Heat generation systems, building-integrated cogeneration systems Časť 4-5: Systémy výroby tepla vo vykurovanom priestore, vlastnosti a kvalita centralizovaného zásobovania teplom a veľkoobjemových systémov Part 4-5: Space heating generation systems, the performance and quality of district heating and large volume systems Časť 4-6: Systémy výroby tepla, fotoelektrické systémy Part 4-6: Heat generation systems, photovoltaic systems Časť 4-7: Systémy výroby tepla vo vykurovanom priestore, systémy pre spaľovanie biomasy Part 4-7: Space heating generation systems, biomass combustion systems | CEN/TC 228 TK 92 | STN EN 15316-4-1 v pláne preklad (ECB BA), vydanie STN oznámením október 2008 predpoklad vydania prekladu august 2009 STN EN 15316-4-2 v pláne preklad (ECB BA), vydanie STN oznámením október 2008, predpoklad vydania prekladu august 2009 STN EN 15316-4-3 STN EN 15316-4-4 STN EN 15316-4-5 STN EN 15316-4-6 dátum vydania -4-3 až -4-6 oznámením december 2007 (06 0237) STN EN 15316-4-7 sprístupnená z CEN november 2008 vydanie prekladu STN na CD jún 2009 | * |
| WI 10 | Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 2.3: Systémy rozvodu tepla Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 2.3: Space heating distribution systems | CEN/TC 228 TK 92 | STN EN 15316-2-3 vydanie STN oznámením december 2007 (06 0232) v pláne preklad (Ing. Magyar), predpoklad vydania august 2009 | * |
| WI 11 | Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies Časť 3-1: Systémy prípravy teplej vody, charakteristika potrieb (hlavné požiadavky) Part 3-1: Domestic hot water systems, characteristion of needs (tapping requirements) Časť 3-2: Systémy prípravy teplej vody, distribúcia Part 3-2: Domestic hot water systems, distribution Časť 3-3: Systémy prípravy teplej vody, výroba Part 3-3: Domestic hot water systems, generation | CEN/TC 228 TK 92 | STN EN 15316-3-1 STN EN 15316-3-2 STN EN 15316-3-3 vydanie STN oznámením december 2007 (06 0235) vydanie prekladu máj 2009 | * |
| WI 12 | Vetranie budov. Výpočet vnútorných teplôt, záťaže a energie pre budovy so systémami klimatizácie Ventilation for buildings - Calculation of room temperatures and of load and energy for buildings with room conditioning systems | CEN/TC 156 TK 59 | STN EN 15243 vydanie STN oznámením marec 08 vydanie prekladu september 08 (12 7012) | * |
| WI 26 | Vykurovacie systémy v budovách. Projektovanie zabudovaných vodných systémov veľkoplošného vykurovania a chladenia Heating systems in buildings. Design of embedded water based surface heating and cooling systems. Časť 1: Stanovenie návrhovej vykurovacej a chladiacej kapacity Part 1: Determination of the design heating and cooling capacity Časť 2: Navrhovanie, dimenzovanie a inštalácia Part 2: Design, dimensioning and installation Časť 3: Optimalizácia na používanie obnoviteľných zdrojov energie Part 3: Optimizing for use of renewable energy sources | CEN/TC 228 TK 92 | STN EN 15377-1 vydanie STN oznámením október 08 v pláne preklad (Ing. Babjak) predpoklad vydania prekladu august 2009 STN EN 15377-2 vydanie STN oznámením október 08 v pláne preklad (Ing. Babjak) predpoklad vydania prekladu august 2009 STN EN 15377-3 vydanie prekladu apríl 2008 (06 0245) |  |
| WI 20+21 | Vetranie budov. Výpočtové metódy na energetické straty spôsobené vetraním a infiltráciou v nebytových budovách Ventilation for buildings – Calculation methods for energy losses due to ventilation and infiltration in commercial buildings | CEN/TC 156 TK 59 | STN EN 15241 vydanie prekladu september 2007 (12 7011) | * |
| WI 22 | Energetická hospodárnosť budov. Hodnotenie použitím integrovaných automatizovaných systémov riadenia budov Energy performance of buildings - Impact of Building Automation, Controls and Building Management | CEN/TC 247 | STN EN 15232 vydanie STN oznámením december 2007 (74 7307) vydanie prekladu december 2008 | * |
| WI 13 | Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie Energy performance of buildings – Energy requirements for lighting. | CEN/TC 169 TK 108 | STN EN 15193 - vydanie prekladu apríl 2008 (36 0460) | * |
| Sekcia 3: Normy spojené s výpočtom tepelného výkonu na vykurovanie a chladenie |
| WI 15 | Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie Thermal performance of buildings – Calculation of energy use for space heating | CEN/TC 89 TK 58 | STN EN ISO 13790: 2004 - vydanie prekladu STN december 2004 (73 0703), v apríli 2006 k nej vydaná národná príloha zrušená oznámením STN EN ISO 13790: 2008 | * |
| WI 14 | Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 13790: 2008) Energy performance of buildings – Calculation of energy use for space heating and cooling (ISO 13790: 2008) | CEN/TC 89 TK 58 | STN EN ISO 13790: 2008 dátum sprístupnenia EN verzie marec 08 vydanie STN oznámením december 2008 vydanie prekladu máj 2009, pripravuje sa národná príloha | * |
| WI 16 | Energetická hospodárnosť budov. Výpočet tepelnej záťaže citeľným teplom pre chladenie priestorov. Všeobecné kritériá a postupy overovania Energy performance of buildings – Sensible room cooling load calculation – General criteria and validation procedures | CEN/TC 89 TK 58 | STN EN 15255 vydanie STN oznámením december 2007 (73 0709) |  |
| WI 17 | Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie. Všeobecné kritériá a postupy overovania Energy performance of buildings – Calculation of energy use for space heating and cooling – General criteria and validation procedures | CEN/TC 89 TK 58 | STN EN 15265 vydanie STN oznámením december 2007 (73 0710) |  |
| Sekcia 4: Normy podporujúce vyššie uvedené |
| 4A: Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií |
| WI 23 | Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merný tepelný tok prechodom tepla a vetraním. Výpočtová metóda (ISO 13789: 2007) Thermal performance of buildings – Transmission and ventilation heat transfer coefficients – Calculation method (ISO 13789: 2007) | CEN/TC 89 TK 58 | STN EN ISO 13789 vydanie prekladu júl 2008 (73 0563) | * |
| WI 23 | Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Tepelno-dynamické charakteristiky. Výpočtové metódy (ISO 13786: 2007) Thermal performance of building components – Dynamic thermal characteristics – Calculation methods (ISO 13786: 2007) | CEN/TC 89 TK 58 | STN EN ISO 13786 vydanie STN v origináli s nár. prílohou august 2008 (73 0567) |  |
| WI 24 | Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtová metóda (ISO 6946: 2007) Building components and building elements – Thermal resistance and thermal transmittance – Calculation method (ISO 6946: 2007) | CEN/TC 89 TK 58 | STN EN ISO 6946 vydanie prekladu august 2008 (73 0559) | * |
| WI 24 | Tepelnotechnické vlastnosti budov. Šírenie tepla zeminou. Výpočtové metódy (ISO 13370: 2007) Thermal Performance of buildings - Heat transfer via the ground – Calculation methods (ISO 13370: 2007) | CEN/TC 89 TK 58 | STN EN ISO 13370 vydanie prekladu júl 2008 (73 0562) | * |
| - | Tepelnotechnické vlastnosti závesných stien. Výpočet súčiniteľ prechodu tepla. Thermal performance of curtain walling – Calculation of thermal transmittance | CEN/TC 89 | STN EN 13947 vydanie STN oznámením apríl 2007 (73 0707) |  |
| WI 23 | Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 1: Všeobecne Thermal performance of windows, doors and shutters – Calculation of thermal transmittance – Part 1: General | CEN/TC 89 TK 58 | STN EN ISO 10077-1 vydanie prekladu jún 2007 (73 0591) | * |
| - | Thermal performance of windows, doors and shutters – Calculation of thermal transmittance – Part 2: Numerical method for frames Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľu prechodu tepla. Časť 2: Výpočtová metóda pre rámy | CEN/TC 89 | STN EN ISO 10077-2:2003 - vydanie prekladu august 2004 (73 0591) |  |
| WI 24 | Tepelné mosty v budovách pozemných stavieb. Tepelné toky a povrchové teploty. Podrobné výpočty (ISO 10211: 2007) Thermal bridges in building construction – Heat flows and surface temperatures – Detailed calculations (ISO 10211: 2007) | CEN/TC 89 TK 58 | STN EN ISO 10211 vydanie prekladu august 2008 | * |
| WI 24 | Tepelné mosty v stavebných konštrukciách. Lineárny stratový súčiniteľ. Zjednodušené metódy a orientačné hodnoty (ISO 14683: 2007) Thermal bridges in building construction - Linear thermal transmittance – Simplified methods and default values (ISO 14683: 2007) | CEN/TC 89 TK 58 | STN EN ISO 14683 vydanie prekladu júl 2008 (73 0564) | * |
| WI 24 | Stavebné materiály a výrobky. Metódy stanovenia deklarovaných a návrhových hodnôt tepelnotechnických veličín (ISO 10456: 2007) Building materials and products - Hygrothermal properties- Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values (ISO 10456: 2007) | CEN/TC 89 TK 58 | STN EN ISO 10456 - vydanie prekladu august 2008 (73 0566) | * |
| 4B: Vetranie a infiltrácia vzduchu |
| WI 18 | Vetranie budov. Výpočtové metódy na stanovenie prietoku vzduchu v budovách na bývanie Ventilation for buildings – Calculation methods for the determination of air flow rates in dwellings including infiltration | CEN/TC 156 TK 59 | STN EN 13465 - vydanie prekladu STN apríl 2005 (12 7008) | * |
| WI 19 | Vetranie budov. Výpočtové metódy na určovanie prietokov vzduchu v budovách vrátane prietokov vnikajúcich infiltráciou. Ventilation for buildings – Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration | CEN/TC 156 TK 59 | STN EN 15242 (rozšírená verzia EN 13465) vydanie prekladu STN december 2007 (12 7009) | * |
| WI 25 | Vetranie nebytových budov. Požiadavky na prevádzku vetracích a klimatizačných zariadení Ventilation for non-residential buildings – Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems | CEN/TC 156 TK 59 | STN EN 13779 vydanie prekladu STN december 2007 (12 0580) | * |
| 4C: Prehriatie a solárna ochrana |
| WI 27 | Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet vnútorných teplôt miestnosti bez strojového chladenia v letnom období. Všeobecné kritériá a postupy hodnotenia Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling - General criteria and validation procedures | CEN/TC 89 TK 58 | STN EN ISO 13791 - vydanie STN oznámením máj 2005 (73 0704) |  |
| WI 28 | Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet vnútorných teplôt miestnosti bez strojového chladenia v letnom období. Zjednodušené metódy Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling - Simplified methods | CEN/TC 89 TK 58 | STN EN ISO 13792 - vydanie prekladu STN september 2005 (73 0706) |  |
| - | Zariadenia slnečnej ochrany kombinované so zasklením. Výpočet solárnej a svetelnej priepustnosti. Časť 1: Zjednodušená metóda Solar protection devices combined with glazing – Calculation of solar and light transmittance – Part 1: Simplified method | CEN/TC 89 | STN EN 13363-1 - vydanie prekladu STN august 2004 (73 0701) |  |
| - | Zariadenia slnečnej ochrany kombinované so zasklením. Výpočet solárnej a svetelnej priepustnosti. Časť 2: Podrobná výpočtová metóda Solar protection devices combined with glazing – Calculation of solar and light transmittance – Part 2: Detailed calculation method | CEN/TC 89 | STN EN 13363-2 - vydanie STN oznámením október 2005 (73 0701) |  |
| 4D: Vnútorné podmienky a vonkajšia klíma |
| - | Konštrukčné kritéria a vnútorné prostredie. Design criteria and the indoor environment | CEN/TC 156 TK 59 | CR 1752 dosiaľ v SR nevydaná |  |
| WI 31 | Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov prostredia na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov - kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics | CEN/TC 156 TK 59 | STN EN 15251 vydanie STN oznámením december 2007 (12 8003) vydanie prekladu STN jún 2008 |  |
| - | Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 1: Mesačné priemery jednotlivých meteorologických prvkov (ISO 15927-1) Hygrothermal performance of buildings – Calculation and presentation of climatic data – Part 1:Monthly and annual means of single meteorological elements | CEN/TC 89 | STN EN ISO 15927-1 - vydanie STN oznámením jún 2004 (73 0702) |  |
| - | Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 2: Hodinové údaje pre navrhovanie tepelnej záťaže Hygrothermal performance of buildings – Calculation and presentation of climatic data – Part 2: Hourly data for design cooling load | CEN/TC 89 | EN ISO 15927-2 - sprístupnená z CEN február 2009 - vydá sa oznámením v júli 2009 |  |
| - | Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 3: Výpočet indexu hnaného dažďa pre zvislé povrchy z hodinových údajov vetra a dažďa Hygrothermal performance of buildings – Calculation and presentation of climatic data – Part 3: Calculation of a driving rain index for vertical surfaces from hourly wind and rain data | CEN/TC 89 | EN ISO 15927-3 - sprístupnená z CEN marec 2009 - vydá sa oznámením v júli 2009 |  |
| - | Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 4: Hodinové údaje na posúdenie ročnej potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 15927-4:2005) Hygrothermal performance of buildings – Calculation and presentation of climatic data – Part 4: Hourly data for assessing the annual energy for heating and cooling | CEN/TC 89 | STN EN ISO 15927-4 - vydanie STN oznámením január 2006 (73 0702) |  |
| - | Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 5: Údaje na výpočet tepelných strát pri vykurovaní budov (ISO 15927-5:2004) Hygrothermal performance of buildings – Calculation and presentation of climatic data – Part 5: Data for design heat load for space heating | CEN/TC 89 | STN EN ISO 15927-5 - vydanie STN oznámením máj 2005 (73 0702) |  |
| - | Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 6: Akumulované rozdiely teplôt (dennostupne) (ISO 15927-6: 2007) Hygrothermal performance of buildings – Calculation and presentation of climatic data – Part 6: Accumulated temperature differences (degree days)(ISO 15927-6: 2007) | CEN/TC 89 | STN EN ISO 15927-6 vydanie STN oznámením február 2008 (73 0702) |  |
| 4E: Definície a dátumy |
| - | Tepelná izolácia. Fyzikálne veličiny a definície Thermal insulation – Physical quantities and definitions | CEN/TC 89 | STN EN ISO 7345 vydanie prekladu október 1998 (73 0543) |  |
| - | Tepelná izolácia. Šírenie tepla sálaním. Fyzikálne veličiny a definície Thermal insulation – Heat transfer by radiation – Physical quantities and definitions | CEN/TC 89 | STN EN ISO 9288 - vydanie prekladu október 2000 (73 0555) |  |
| - | Tepelná izolácia. Podmienky šírenia tepla a vlastnosti materiálov. Slovník Thermal insulation – Heat transfer conditions and properties of materials – Vocabulary | CEN/TC 89 | STN EN ISO 9251 - vydanie prekladu január 2000 (73 0552) |  |
| - | Vetranie budov. Symboly, dátumy a grafické značky Ventilation for buildings – Symbols, terminology and graphical symbols | CEN/TC 156 TK 59 | STN EN 12792 - vydanie prekladu august 2004 (12 0002) |  |
| Sekcia 5: Normy spojené s monitorovaním a overovaním energetickej hospodárnosti |
| - | Vetranie budov. Skúšobné postupy a meracie metódy na preberanie inštalovaných vetracích a klimatizačných systémov Ventilation for buildings – Test procedures and measuring methods for handing over installed ventilation and air conditioning systems | CEN/TC 156 TK 59 | STN EN 12599 - vydanie STN oznámením november 2001 (12 7031) |  |
| - | Tepelnotechnické vlastnosti budov. Stanovenie vzduchovej priepustnosti budov. Metóda pretlaku pomocou ventilátora Thermal performance of buildings – Determination of air permeability of buildings – Fan pressurization method | CEN/TC 89 | STN EN 13829 - vydanie STN oznámením október 2001 (73 0576) |  |
| - | Tepelná izolácia v budovách. Stanovenie výmeny vzduchu v budovách. Metóda zriedenia stopovacieho plynu Thermal performance of buildings – Determination of air change in buildings – Tracer gas dilution method | CEN/TC 89 | STN EN ISO 12569 - vydanie STN oznámením október 2001 (73 0571) |  |
| - | Tepelnotechnické vlastnosti budov. Kvalitatívne určenie tepelných nepravidelností v obvodových plášťoch budov. Infračervená metóda Thermal performance of buildings – Qualitatiove detection of thermal irregularities in building envelopes – Infrared method | CEN/TC 89 | STN EN 13187 - vydanie STN oznámením apríl 2001 (73 0561) |  |
| WI 5 | Vykurovacie systémy v budovách. Kontrola kotlov a vykurovacích systémov Heating systems in buildings – Inspection of boilers and heating systems | CEN/TC 228 TK 92 | STN EN 15378 vydanie STN oznámením marec 2008 (06 0804) vydanie prekladu december 2008 |  |
| WI 30 | Vetranie budov. Energetická hospodárnosť budov. Návod na kontrolu vetracích systémov Ventilation for buildings – Energy performance of buildings - Guidelines for inspection of ventilation systems | CEN/TC 156 TK 59 | STN EN 15239 - vydanie prekladu september 2007 (12 7073) |  |
| WI 6 | Vetranie budov. Energetická hospodárnosť budov. Návod na kontrolu klimatizačných systémov Ventilation for buildings – Energy Performance of buildings - Guidelines for inspection of air-conditioning systems | CEN/TC 156 TK 59 | STN EN 15240 vydanie prekladu september 2007 (12 8031) |  |